## Test Log
Year: | 2020 | Habitans Fire Safety Test Log
Week | Date | Fire Detection point | Tested | Emergency Lighting | Tested | Fire Fighting Equipment | Checked | Exit Route | Safe and Clear
1 | 2020-01-01 | L+R Stairwell, 1st+2nd floor, Manager | Y | L+R Stairwell, Manager | Y | L+R Stairwell, Manager | Y | L+R Stairwell, 2nd floor Balcony, Manager | Y
2 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
3 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
4 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
5 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
6 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
7 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
8 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
9 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
10 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
11 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
12 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
13 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
14 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
15 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
16 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
17 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
18 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
19 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
20 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
21 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
22 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
23 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
24 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
25 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
26 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
Year: | 2020 | Habitans Fire Safety Test Log
Week | Date | Fire Detection point | Tested | Emergency Lighting | Tested | Fire Fighting Equipment | Checked | Exit Route | Safe and Clear
27 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
28 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
29 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
30 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
31 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
32 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
33 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
34 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
35 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
36 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
37 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
38 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
39 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
40 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
41 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
42 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
43 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
44 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
45 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
46 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
47 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
48 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
49 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
50 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
51 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y
52 |  |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y

## Frequency of Tests
Frequency | Aspect to Test | Responsible Person
Weekly | Fire Detectors | Manager
| Fire Fighting Equipment | Manager
| Escape Routes | Manager
Monthly | Emergency Lighting | Manager
| Grade D and E Fire Detection Systems | Manager
Six Monthly | Grade A Fire Detection System | Competent Person
Annually | Fire Fighting Equipment | Competent Person
| Emergency Lighting | Competent Person

## Fault Log
Habitans Fire Safety Fault Log
Date | Aspect | Fault | Reason (If Known) | Resolution | Signature
2020-01-01 | Left Stairwell Fire Fighting Equipment | Tamper Tag Removed | Unknown | Tested and tag replaced

## Alarm Log
Habitans Fire Alarm Log
Date | Alarm | False Alarm (Y/N) | Reason (If Known) | Resolution | Signature
2020-01-01 | Left Stairwell | Y | Guest Leaned on Button | Sign put up to not lean on the alarm